CUBEVISION MODULE KNX/TP – 10561

Das CUBEVISION MODULE KNX/TP dient als Visualisierungsgateway zwischen KNX Twisted Pair (TP) und Ethernet. Die Visualisierung CUBEVISION hat eine durchgängige Bedienoberfläche und skaliert automatisch auf allen Anzeigegeräten. So werden Smartphone, Tablet und Co. im Nu zur Steuerzentrale für das Zuhause. Mit den vorhandenen Astro-, Szenen- und Logik-Funktionen lassen sich direkt aus der Benutzeroberfläche Smarthome-Funktionen per Drag ’n’ Drop erstellen. Eine integrierte Langzeitdatenaufzeichnung ermöglicht Werte bis zu 3 Jahre aufzuzeichnen und als Diagramm abzubilden.

Die Konfiguration ist intuitiv und geschieht innerhalb von nur 3 Schritten (Quick Setup). Eine Begrenzung von Datenpunkten, Steuerelementen oder Benutzern existiert nicht. Die implementierte Multiroom-Funktionalität ermöglicht die Steuerung von Sonos®-Geräten und unserem AUDIOMODULE nahezu ohne Konfigurationsaufwand. Das CUBEVISION MODULE ist verfügbar mit KNX®/TP Schnittstelle. In Verbindung mit dem integriertem KNXnet/IP-Server dient das Gerät ganz nebenbei als KNXnet/IP-Router, Schnittstelle für die KNX®-Inbetriebnahmesoftware ETS.

* integrierte mehrplatzfähige Browser-Visualisierung auf Basis von HTML 5, lizenzkostenfrei

* integrierter java-basierter Visualisierungseditor, lizenzkostenfrei

* keine zusätzliche Software notwendig

* 13 vorformulierte Visualisierungselemente mit verschiedenen Funktionsmodifikationen

* automatische Erstellung der Visualisierung aus Gebäudestruktur und Elementzuweisung

* Hinterlegen eigener Hintergrundbilder (jpg, png, gif)

* Uhren, Logiken und Szenen für Smarthome-Funktionen per Drag ’n’ Drop innerhalb der Visualisierung erstellen

* Langzeitaufzeichnung bis zu 3 Jahre* Favoritenfunktion: Die Elemente werden nach Bedienhäufigkeit anordnet

* Quicknavigation zur schneller Navigation durch die Räume

* Spezielle Oberfläche zur Bedienung von RGB und RGBW Leuchten mit Szenen und Favoriten Farben

* Spezielle Oberfläche für automatische und manuelle Multimediasteuerung von Squeezebox, AUDIO MODULE und SONOS Radiostationen

* Spezielle Oberfläche zur Anzeige von Diagrammen, mit Vergleichs- und Freezefunktion, Balkenanzeige und Datentypen von 1bit - 4byte

* Spezielle Oberfläche zur Anzeige und Abruf von Wetterdaten aus dem Internet mit automatischer Konfiguration allein durch Angabe von Stadt oder PLZ

* Spezielle Oberfläche zur Anzeige von Wetterdaten aus KNX mit Temperatur, Windgeschwindigkeit, -richtung, Helligkeit, Luftdruck, Feuchtigkeit, Niederschlag und beliebigen Wert

* Spezielle Oberfläche zur Anzeige von IP-Kamerabildern in MJPEG und JPEG inkl. PTZ Steuerung und Position anfahren

* Schalter / Dimmer Element mit Relativen/Absoluten dimmen, Werteanzeige und versch. Icons

* Taster Element mit Toggeln, Taster, Fester Wert, Werteanzeige und versch. Icons

* Temperatur / RTR Element mit Heizen/Kühlen, Nebenstelle, Betriebsmodusumschaltung

* Jalousie Element mit Rolladen, Jalousie, Raffstore und "Touch & Slide" Bedienung

* Fensterkontakt 1 bit, 1 byte und Glasbruch

* Werteanzeiger, -Eingabe mit Begrenzung, Faktor und Offset

* Textanzeige

* Gruppen- / Szenenschalter mit 33 unterschiedlichen Icons und Datentyp 1 bit und 1 byte

* kostenlose WebApps für iOS (iTunes Store) und Android (Play Store) zum schnelleren Aufruf der Visualisierung erhältlich

* Smart Function Creator: Auslösen von Szenen über die Bedingungen „Zeit/Datum“, „Ereignis“ oder „manuell“. Bei Verwending mehrere Auslöser können die noch zusätzlich und/oder verknüpft werden

* Mehrere Visualisierungsprojekte möglich

* Benutzeradministration mit Zugriffbeschränkungen bis hin zu einzelnen Seiten möglich

* Optionale und beliebige Kategorisierung aller Elemente für eine separate Zentrale Übersicht

* Adresszustandstabelle mit allen 32766 KNX- sowie 32768 virtuelle Adressen vor zur Ableitung der Objektzustände (keine Businitialisierung nötig).

* Ringspeicher für 20.000 Telegramme als CSV Datei exportierbar

* Zuweisung der SONOS Radiostationen per UPnP

* Datensicherung und Wiederherstellung

* Updatemechanismus für kostenlose Softwareupdates integriert

* KNXnet/IP Server mit KNXnet/IP Routing und Tunneling integriert

* Zeitzonen Einstellung

* Synchronisation mit NTP Zeitserver

* Benutzerverwaltung für den Zugriff auf die Konfiguration

* Adress-übernahme aus der ETS (*.esf Datei)

* keine Datenpunktbegrenzung

Technische Daten:

* Betriebsspannung: 12–32V DC

* Typische Leistungsaufnahme 300 mA bei 12 V DC

* Leistungsaufnahme: <= 5 W

* Anschluss: Spannungsversorgung über Schraubklemme

* Klimabeständig: EN 50090-2-2

* Umgebungstemperatur: –5 bis + 35 °C

* Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 80 %

Mechanische Daten:

* Montage: REG-Gehäuse 4 TE

* Maße (B x H x T) in mm: 70 x 90 x 63

* Gehäuse: Kunststoff

* Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

* Ethernet: RJ45-Buchse

* KNX®: Twisted Pair über Anschlussklemme (= 1,5 mm2)

Hersteller:

BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Type: CUBEVISION MODULE KNX/TP

Art-Nr.: 10561

GTIN/EAN: 4260187361349

Gewicht: 200g