SMART SURFACE 133 Crystal White / Obsidian Black

Das SMART SURFACE zeichnet sich durch eine hohe Skalierbarkeit (Prozessor, Arbeitsspeicher und SSD Laufwerk), Low-Energy-Technologie, Hardware nach Industriestandard, kapazitiven Multi-Touch, Full HD Display, Präsenzmelder und Schnellzugriffstasten (SMART DOTS) aus. 

Das SMART SURFACE ist ein x86 Industrie PC und in der Standardausführung mit Intel® Pentium N3710 quad-core 1,6 GHz, 4 GB DDR3L RAM und 60 GB mSATA Industrie-Flashspeicher ausgestattet. 
Der Touch arbeitet mit kapazitiver Multi-Touch-Technologie unter einer gehärteten Schutzscheibe (wahlweise mit schwarz oder weiß hinterdruckten Rahmen).
Am unteren Bildschirmrand sind 6 SMART DOTS mit kapazitiven Sensor hinter der Glasfläche unterlegt. Davon können 4 Stück mit frei definierbaren Funktionen parametriert werden, zwei weitere sind versteckt angebracht und dienen zum Ein-/Ausschalten bzw. zur Helligkeitseinstellung.
Der integrierte Präsenzmelder mit Radartechnologie ist unsichtbar hinter der Front verbaut und steuert das SMART SURFACE.
Auf dem Panel ist die Software CONTROL T vorinstalliert. Diese ermöglicht mehrere frei wählbare Web-Anwendungen (wie Gebäudevisualisierung, Verkehrsnachrichten, Wettervorhersage etc.) in einer gemeinsamen Oberfläche übersichtlich anzuordnen. 

Technische Daten 13,3 Zoll (33,8 cm):
•	Panel PC mit Kapazitive Multi Touch Technologie
•	Front: durchgängige gehärtete Schutzscheibe
•	Frontfarbe: Crystal White / Obsidian Black
•	Display: Industrie Farb TFT Display, LED Backlight 50 kh
•	Helligkeit: 400 cd/m²
•	Auflösung: FullHD, 1920x1080
•	Gehäuse: Edelstahl
•	Lüfter: Lüfterlos
•	Prozessor: Intel® Pentium™ N3710 quad-core 1,6 GHz / burst 2,56 GHz (embedded CPU)
•	Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3L
•	Speicher: 60 GB mSATA Industrie-Flashspeicher I-Temp MLC
•	Grafik: Intel HD Graphics 405

•	Anschlüsse: 
o	Netzwerk: 1 x Ethernet Anschluss, 10/100/1000 Mbit/s
o	USB: 4 x Ports (2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0) 
+ 1 x Port (USB 2.0 in Service-Stellung zugänglich)
o	Video Ausgang: 1 x HDMI
o	SPDIF: 1 x TOSLink (POF) & 1 x RCA (Koaxial)
o	Audio Ausgang: 1 x Klinkenbuchse Stereo, 3,5 mm
o	Mikrophon Eingang: 1 x Klinkenbuchse, 3,5 mm 
o	Lautsprecher: 2 x 2,8 W Lautsprecher (eingebaut)
•	Sensor: Präsenzmelder mit Radartechnologie
•	Sensortasten: 6 x (2 x Sensortasten (Power/Helligkeit) + 4 x Sensortasten frei konfigurierbar)
•	Spannungsversorgung: 24 - 48 V DC über 3pol, Schraubsteckklemme
o	Leistungsaufnahme bei 24V Uin. Intel Pentium, max. 1,85A, ca. 40W max. 
•	Maße B x H x T (in mm; ohne Wallbox und Universal Cover Frame): 370 x 242 x 77
•	Umgebungstemperatur 0 - 45 °C (bei Betrieb)
•	Gewicht: 3,15 kg

Artikelname: SMART SURFACE 133 Obsidian Black
Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH
Artikel Nr: 04900s 
GTIN / EAN: 4260187361813
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Artikelname: SMART SURFACE 133 Crystal White
Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH
Artikel Nr: 04900w 
GTIN / EAN: 4260187361820
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Notwendiges Zubehör:

Artikelname: Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise Lizenz
Windows 10 IoT Enterprise MuitiLanguage vorinstalliert und geprüft
Artikel Nr: 04991
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund 

Artikelname: Wallbox für SMART SURFACE 133
Wallbox für den Montagerahmen das SMART SURFACE 13,3“ (33,8 cm).
Für den Einbau in Wände und Hohlwände mit Feinjustierung
Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH
Artikel Nr: 04920
GTIN / EAN: 4260187361899
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Artikelname: Universal Cover Frame für SMART SURFACE 133
Universal – Abschlussrahmen für die flächenbündige sowie konventionelle Montage des SMART SURFACE (zum Schutz der hochwertigen Glasoberfläche).
Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH
Artikel Nr: 04930
GTIN / EAN: 4260187361936
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Optionales Zubehör:

Artikelname: Clear Voice Module
In Verbindung mit einer Voice Intercom Anlage (z.B. Busch-Welcome®) sorgt diese Modul Dank der Clear Voice Technology für eine echofreie und glasklare Sprachübertragung.
Das Modul wird zusammen mit einem Mikrofon im SMART SURFACE vorinstalliert. 
Artikel Nr: 04940
GTIN / EAN: 
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Artikelname: Netzteil PSM4/96.24
Passendes Netzteil für das SMART SURFACE 
Artikel Nr: 35424
GTIN / EAN: 4260187361981
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Rechner und Speicherupgrades:
	
Rechnerbaugruppe i3-6100U  2,3 GHz / 3MB Cache
(embedded CPU - 6te Generation) mit 4GB RAM DDR4 Technologie
anstelle des Intel® Pentium™ N3710 mit 4 GB DDR3L
Artikel Nr: 35450
GTIN / EAN: 
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Rechnerbaugruppe i5-6300U  2,4 GHz / 3MB Cache
(embedded CPU - 6te Generation) mit 4GB RAM DDR4 Technologie
anstelle des Intel® Pentium™ N3710 mit 4 GB DDR3L
Artikel Nr: 35451
GTIN / EAN: 
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Rechnerbaugruppe i7-6100U  2,6 GHz / 4MB Cache
(embedded CPU - 6te Generation) mit 4GB RAM DDR4 Technologie
anstelle des Intel® Pentium™ N3710 mit 4 GB DDR3L
Artikel Nr: 35452
GTIN / EAN: 
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Arbeitsspeicher 4GB  DDR3L  SO-DIMM
Hauptspeichererweiterung des N3710 basierenden embedded
Rechnermoduls von 4GB (Standard) auf 8 GB DDR3L RAM.
Artikel Nr: 35453
GTIN / EAN: 
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Arbeitsspeicher 4GB DDR4 SO-DIMM 
Hauptspeichererweiterung der i3/i5/i7 basierenden embedded
Rechnermodule von 4GB (Standard) auf 8 GB DDR4 RAM
Artikel Nr: 35454
GTIN / EAN: 
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

128 GB mSATA Industrie-Flashspeicher I-Temp MLC
serial ATA Technologie, anstelle 64 GB
Artikel Nr: 35455
GTIN / EAN: 
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

256 GB mSATA Industrie-Flashspeicher I-Temp MLC
serial ATA Technologie anstelle 64 GB
Artikel Nr: 35456
GTIN / EAN: 
Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)
Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund